................................................ 				Załącznik nr 3.3  do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Chłodziarko-zamrażarka  do pomieszczenia Z-021 - sztuk 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz, | proszę podać TAK |  |
| 2 | Chłodziarko-zamrazarka dopuszczona do przechowywania żywności | TAK |  |
| 3 | Wymiary (x szer. x gł. x wys.) +/- 100 mm 600x650x1600mm | TAK |  |
| 4 | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 5 | Komunikacja - wyświetlacz LED | TAK |  |
| 6 | Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |  |
| 7 | Pojemność chłodziarki netto min. 194 l | TAK |  |
| 8 | Rozmrażanie chłodziarki automatyczne | TAK |  |
| 9 | Min. 3 półki szklane w chłodziarce | TAK |  |
| 10 | Regulacja położenia półek w chłodziarce | TAK |  |
| 11 | Pojemność netto zamrażarki min. 70 l | TAK |  |
| 12 | Zdolność do zamrażania min. 7kg/24h | TAK |  |
| 13 | Zdolność do utrzymywania temp. min. 25h | TAK |  |
| 14 | Obustronny montaż drzwi | TAK |  |
| 15 | Oświetlenie wnętrza chłodziarki | TAK |  |
| 16 | Klasa energetyczna min. A | TAK |  |
| 17 | Klasa klimatyczna nie gorsza niż SN | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)