..................................................					Załącznik nr 3.6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Chłodziarka jednokomorowa do pomieszczenia Z-008 - sztuk 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod., zużycie (klasa) energ. zasilanie 230V/50Hz Chłodziarka jednokomorowa wymiar zewnętrzny w mm maksymalnie szer. x głęb. x wys.) 600 x 600 x 850 wnętrze komory z tworzywa sztucznego, (wymiar wew. minimalnie w mm szer. x głęb. x wys.) 520 x 420 x 660 obudowa z blachy malowanej proszkowo drzwi szklane wymuszony obieg powietrza funkcja rozmrażania realizowana automatycznie (samoczynnie), w momencie wybranym przez użytkownika, np. w chwili, gdy komora jest pusta zakres temperatury: co najmniej od 0°C do +10°C regulacja temperatury co 0.1°C zewnętrzny wyświetlacz czasu i temperatury mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury kontrola zaniku napięcia interfejs typu RS 232 liczba półek - 4 Programowanie parametrów pracy • jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy • nastawianie opóźnienia startu pracy urządzenia (1 min – 99h 59 min) • regulacja czasu utrzymania każdej z zadanych temperatur (1 min – 99.59 h) lub praca ciągła • możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia • sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury • timer • zegar czasu rzeczywistego | proszę podać TAK |  |

…………………., dn. ……………				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)