..................................................					Załącznik nr 3.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Aparat do suchej sterylizacji     sztuk  2

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Temperatura sterylizacji minimum 250˚C | TAK |  |
| 3. | Czas uzyskania gotowości do pracy od włączenia nie więcej niż 20 minut | TAK |  |
| 4. | Nośnik ciepła: kulki szklane | TAK |  |
| 5. | Pięć zapasowych wkładów kulek szklanych do sterylizacji suchej | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas sterylizacji narzędzi zapewniający całkowitą sterylność nie więcej niż 5 sekund | TAK |  |
| 7 | Maksymalne wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość) 17,5 x 13,5 x 13,5cm | TAK |  |
| 8 | Wymiary komory sterylizacyjnej o średnicy 5,0 i wysokości 10,0 cm z dokładnością +/- 1 cm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)