..................................................					Załącznik nr 3.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Iluminator z lampą halogenową typu podwójna „gesia szyjka”    sztuk 2

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Źródło światła: żarówka halogenowa w kwarcowej obudowie o mocy minimum 150W zasilana napięciem 21V | TAK |  |
| 3. | Wbudowany zasilacz-transformator | TAK |  |
| 4. | Natężenie światła regulowane płynnie | TAK |  |
| 5 | Żywotność żarówki godzin zależnie od natężenia światła od 200-10000 | TAK |  |
| 6 | Zapasowa żarówka | TAK |  |
| 7 | Temperatura barwowa światła pomiędzy 3100K a 3400K | TAK |  |
| 8 | Wym. zewn. jednostki zasilającej max. (długość x szerokość x wysokość), 15,5 x 22,0 x 13,5 cm | TAK |  |
| 9 | Waga maksymalnie 3,6 kg | TAK |  |
| 10 | W zestawie podwójny elastyczny światłowód z zewnętrzną przegubową osłoną o długości 60cm +/- 5 cm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)