..................................................					Załącznik nr 2  do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wyposażenie  punktów sanitarnych

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na papier toaletowy 1 szt. - na rolki max 20cm - tworzący komplet z pojemnikiem na ręczniki papierowe i dozownikiem do mydła | TAK |  |
| 2 | Automatyczny dozownik do płynów dezynfekcyjnych do rąk -8 szt. - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm szerokość 80, głębokość 220, wysokość 300 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 1000 ml - możliwość uzupełniania płynów ze zbiornika zewnętrznego - mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu - możliwość pełnej sterylizacji - nadający się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych - możliwość zewnętrznej kontroli poziomu płynu w zbiorniku - uruchamiany przyciskiem łokciowym - z zapasem płynu na bazie alkoholu etylowego w ilości 15 l | TAK |  |
| 3 | Dozownik na mydło w płynie - 12 szt. - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm szerokość 110, głębokość 110, wysokość 250 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 800 ml - możliwość uzupełniania płynów ze zbiornika zewnętrznego - możliwość zewnętrznej kontroli poziomu płynu w zbiorniku - tworzący komplet z pojemnikiem na ręczniki papierowe - wypełnienie 12 dozowników i zapas mydła w płynie min.10l | TAK |  |
| 4 | Pojemnik montowany do ściany na ręczniki papierowe typu Z– 15 szt., z zapasem ręczników papierowych w ilości min. 15000 szt. - o pojemności do 500 szt. ręczników - wykonany z tworzywa ABS - z okienkiem do kontroli ilości ręczników - o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10mm; szerokość 280, głębokość 145, wysokość 420 - tworzący komplet z pojemnikiem na mydło w płynie | TAK |  |
| 5 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności nie mniejszej niż 20 L – 10 szt. -wykonany z prętów powlekanych PCV tworzących siatkę - bez pokrywy - z możliwością przymocowania do ściany - z zapasem worków w ilości 1000szt. | TAK |  |
| 6 | Kosz na odpady weterynaryjne i substancje niebezpieczne do pomieszczeń zabiegowych o podwyższonej czystości o pojemności 30 l – 10 szt. - wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srebrny - z odchylaną, szczelną pokrywą, - otwierany przyciskiem pedałowym stalowym - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia kosza | TAK |  |

…………………., dn. …………… 			……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)