Warszawa, dn. 26.04.2011 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/11

Protokół z zebrania wykonawców

W dniu  22.04.2011 r. w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN odbyło się dodatkowe zebranie Wykonawców w postępowaniu:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego o  mocy pozornej co najmniej  450 kVA ze zbiornikiem paliwa na  min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN  przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie,

w którym uczestniczyli:

- Przedstawiciel firmy Enel Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 2 m 3, 00-707 Warszawa. - Maciej Daleszyński.

- Przedstawiciel firmy ELinstal Łapkiewicz i Syn Sp. J., ul. Renesansowa 56/6, 01-905 Warszawa -Jarosław Bujak.

- Przedstawiciel firmy Fast Group Sp. z o.o., Al. 3-Maja 12, 00-391 Warszawa - Konrad Grochowina.

Ze strony zamawiającego w zebraniu uczestniczyli:

mgr inż. M. Hajnicz i  inż. Zbigniew Pruchner.

Podczas zebrania odbyła się wizja lokalna rozdzielni głównych w budynkach B, C, Z, T oraz w rozdzielni RW wentylacyjnej w przybudówce na dachu budynku Z.

Podano, że długość kabli z RG B9 w budynku Z do rozdzielni RW wentylacyjnej w przybudówce na dachu budynku Z wynosi około 80 m. Wymagane jest przystosowanie rozdzielni RW do zasilania z agregatu wraz z zainstalowaniem SZR.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych