INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 27.09.2011 r.

Znak sprawy: ZP-2403-3/11

Dotyczy postępowania nr ZP-2403-3/11

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:
”[...] czy jest możliwość zamieszczenia na stronie internetowej przedmiarów robót bądź uzyskania ich inną drogą. Czy należy je sporządzić we własnym zakresie?”

Odpowiedź:

Nie ma.

Należy sporządzić dane kosztorysowe we własnym zakresie w formie opisowej np:
1.1. KLIMATYZACJA II p;
1.1.1 Wymiana czynnika chłodniczego R22 na nowy dopuszczony przepisami;
1.1.2 Utylizacja R22;
1.1.3 Uszczelnienie instalacji;
1.1.4 Wymiana szumiących klimakonwektorów na II p;
1.2 Instalacje niskoprądowe;
1.2.1 Pomiar tłumienności  linii komputerowych kat. 6;
1.2.2 Pomiar testerem linii telefonicznych.

Zadanie zostanie rozliczone ryczałtowo.

Od innego Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Proszę o podanie czy aktualne zamówienie obejmuje zakup i montaż zasilaczy
UPS  (jeśli tak, to ile sztuk)”
Odpowiedź:
Niniejszy przetarg nie obejmuje dostawy zasilaczy UPS.

Pytanie 2
”Czy do wszystkich urządzeń UPS,  klimatyzacji przewidzianych w projekcie w
pomieszczeniu serwerowni należy wykonać instalacje elektryczną”
Odpowiedź: Tak

Pytanie 3:
”Czy wyposażenie w aparaty istniejących rozdzielnic TKG i3TK jest zgodne z
projektem ( jeśli nie czy podlegają modernizacji i dostosowaniu do projektu)”
Odpowiedź:

Nie. Podlegają dostosowaniu do projektu.

Pytanie 4:
”Proszę o podanie ile szaf serwerowych należy zamontować w pomieszczeniu
serwerowni”
Odpowiedź:
Zadanie nie obejmuje montażu szaf serwerowych. Zamawiający przewiduje zakup 3 szaf.

Pytanie 5:
”Czy gniazda 230V na II piętrze zasilane z rozdzielnicy 3TK pozostają istniejące”
Odpowiedź: Tak

Pytanie 6:
”Proszę podać czy w pomieszczeniu serwerowni należy wykonać instalację gniazd
komputerowych i elektrycznych”
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z projektem.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych