INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 16.07.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-11/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-11/12 na

dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 - stacja uzdatniania wody

Zadanie 2 - mikroskop badawczy fluorescencyjny z zestawem do automatycznej rejestracji i analizy obrazu, kriostat

Zadanie 3 - wyposażenie dodatkowe: wirówka z chłodzeniem, wytrząsarka typu vortex, łaźnia wodna z wytrząsaniem, mieszadło magnetyczne, pipety jednokanałowe,

Zadanie 4 - wagi laboratoryjne: waga precyzyjna, waga analityczna, stół antywibracyjny

Zadanie 5 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych

Zadanie 6 - narzędzia chirurgiczne

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

- Dotyczy załącznika nr 3.5 do SIWZ- AIT pipet jednokanałowych, pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści zrzutnik końcówek obsługiwany kciukiem, ustawionym w innej pozycji niż podczas pobierania i dozowania?

Odpowiedź: TAK

- Dotyczy załącznika nr 3.3. do SIWZ- AIT łaźni wodnej z wytrząsaniem, pkt. 6.

Czy Zamawiający poprzez zapis „Zakres regulacji temperatury od +10°C do +95°C + punkt wrzenia” oczekuje, iż zaproponowane urządzenie będzie musiało posiadać system chłodzenia, aby utrzymać określone temperatury z zakresu poniżej temperatury otoczenia?

Odpowiedź:  Urządzenie nie musi posiadać systemu chłodzenia dla utrzymania temp. z zakresu poniżej temp. otoczenia.

- Dotyczy załącznika nr 3.3. do SIWZ- AIT łaźni wodnej z wytrząsaniem, pkt. 20.

Prosimy o sprecyzowanie jakiej ilości uchwytów na kolby o pojemności 200ml i 500ml Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź: 6 uchwytów dla kolb 200ml i 5 uchwytów dla kolb 500ml.

- Dotyczy projektu umowy- załącznik nr 8 do SIWZ, §4 ust.3.

Czy w przypadku gdy Wykonawca wywiąże się z dostawy, a Zamawiający wstrzyma termin montażu dopuszcza się wystawienie faktury całościowej z możliwością rozbicia płatności na wartości: 80% i 20% wartości przedmiotu objętego umową?

Odpowiedź: NIE

Z-ca Dyrektora d/s ogólnych

Dr hab. n. med. Andrzej Ziemba