INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 2.08.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-11/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-11/12 na

dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 - stacja uzdatniania wody

Zadanie 2 - mikroskop badawczy fluorescencyjny z zestawem do automatycznej rejestracji i analizy obrazu, kriostat

Zadanie 3 - wyposażenie dodatkowe: wirówka z chłodzeniem, wytrząsarka typu vortex, łaźnia wodna z wytrząsaniem, mieszadło magnetyczne, pipety jednokanałowe,

Zadanie 4 - wagi laboratoryjne: waga precyzyjna, waga analityczna, stół antywibracyjny

Zadanie 5 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych

Zadanie 6 - narzędzia chirurgiczne

Od jednego z Wykonawców wpłynęło po terminie następujące pytanie:

Zadanie 4 - wagi laboratoryjne: waga precyzyjna, waga analityczna, stół

antywibracyjny.

W załącznikach do SIWZ (zał. nr. 4.1, l.p. 26 i zał. nr. 4.2, l.p. 32)

zamawiający wymaga świadectwa legalizacji wagi ważnego min. 3 lata.

Zgodnie z  <http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/px_r_2004_4_23.pdf> rozporządzeniem

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie

zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23) dokumentem stwierdzającym

legalizację wagi jest deklaracja zgodności.

W związku z powyższym, czy zamawiający odstąpi od zapisu "świadectwo

legalizacji ważne min. 3 lata" ?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych