..................................................					Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Wytrząsarka typu vortex sztuk 3

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wytrząsarka typu vortex | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne maksymalne: (średnica x wys.) 130x60 mm | TAK |  |
| 5 | Wyposażona w co najmniej dwa rodzaje głowic; - standard na jedną probówkę 0,5 –50ml - dzielona na dwanaście probówek typ Eppendorf 1,5 –2 ml | TAK |  |
| 6 | Prędkość wytrząsania rotora regulowana płynnie w zakresie min. 50-3400 rpm | TAK |  |
| 7 | Amplituda wibracji rotora min 4 mm | TAK |  |
| 8 | Uruchamianie przez nacisk na głowicę lub przez przełączenie na pracę ciągłą | TAK |  |
| 9 | Masa urządzenia max.1kg | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)