..............................................						Załącznik nr 3.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Pipety jednokanałowe

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, | proszę podać |  |
|  | pkt 2-11 - wymagania dotyczące wszystkich pipet: |  |  |
| 2 | Rękojeść pipety wykonana z nieplastycznego łatwozmywalnego tworzywa | TAK |  |
| 3 | Nastawiona objętość widoczna podczas pipetowania bez unoszenia palców dłoni trzymającej pipetę. | TAK |  |
| 4 | Pipeta z wymienną główką zmiennoobjętościową (mechanizm regulujący) umożliwiającą pobieranie wybranej objętości cieczy. | TAK |  |
| 5 | Możliwość dokupienia wymiennej główki o stałej objętości. | TAK |  |
| 6 | Blokada objętości, którą można ustawić jedną ręką | TAK |  |
| 7 | Pipeta w całości autoklawowalna, bez potrzeby rozkręcania, | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja aluminiowa | TAK |  |
| 9 | Podwójne uszczelki silikonowe (o-ringi) na końcu każdego kanału pipety. Pipeta kompatybilna z większością końcówek dostępnych na rynku. | TAK |  |
| 10 | Zrzutnik końcówek zewnętrzny, obsługiwany palcami dłoni trzymającej pipetę innymi niż kciuk. | TAK |  |
| 11 | Pipeta dla osób lewo- i praworęcznych. Główka z licznikiem może być ustawiona w dowolnej pozycji, umożliwiającej podgląd wybranej objętości. | TAK |  |
| 12 | Pipeta jednokanałowa 0,5µl –10µl, sztuk: 2 typ, model, | TAK/ proszę podać |  |
| 12a | Pudełko na odpowiednie końcówki sztuk: 2 | TAK |  |
| 12b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 13 | Pipeta jednokanałowa 20µl –200µl, sztuk: 2 typ, model | TAK/ proszę podać |  |
| 13a | Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 2 | TAK |  |
| 13b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 14 | Pipeta jednokanałowa 100µl – 1000µl, sztuk: 2 typ, model | TAK/ proszę podać |  |
| 14a | Pudełko na odpowiednie końcówki, sztuk: 2 | TAK |  |
| 14b | Opakowanie odpowiednich końcówek min. 1000 szt. | TAK |  |
| 15 | Statyw dla 3 pipet jednokanałowych, sztuk 2 | TAK |  |
| 16 | Gwarancja na pipety min. 36-miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)