..................................................					Załącznik nr 4.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Stół antywibracyjny sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, | proszę podać |  |
| 2 | Stół antywibracyjny przeznaczony do zapewnienia stabilnych warunków podczas ważenia z własną podstawą z blatem z wyciętym otworem w którym elementem stabilizującym jest kamienna płyta | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. w mm max. (szer. x gł. x wys.) 770x650x815 | TAK |  |
| 4 | Wymiary kamiennej płyty w mm min (szer. x gł. x wys.) 410x270x115 | TAK |  |
| 5 | Blat stołu płyta MDF | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja malowana, wyposażona w gwintowane nóżki umożliwiające regulacje wysokości | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)