..................................................					Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Narzedzia chirurgiczne

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Nazwa producenta/ów sprzętu | proszę podać |  |
| 2 | # Narzędzia fabrycznie nowe, wykonane ze stali nierdzewnej, autoklawowalne | TAK |  |
| 3 | - trzonek o długości 12,0cm wykonany ze stali nierdzewnej autoklawowalny do montowania ostrzy wymiennych z zapasem ostrzy min. 20 sztuk nr 10 -nożyczki mikrochirurgiczne, proste z ostrym zakończeniem, zakończone sprężyną, długość ramienia 11,0 cm sztuk 2 -nożyczki mikrochirurgiczne, odgięte z ostrym zakończeniem zakończone sprężyną, długość ramienia 11,0 cm sztuk 2 -nożyczki chirurgiczne proste, ostrotępe długość 16cm sztuk 2 - nożyczki chirurgiczne Metzenbauma odgięte długość 14,0cm sztuk 2 -nożyczki okulistyczne proste, końce ostre, długość 11,0cm sztuk 2 -nożyczki okulistyczne proste, końce tępe, długość 11,0cm sztuk 2 -nożyczki okulistyczne odgięte, końce ostre, długość 11,0cm sztuk 2 - pinceta jubilerska o długości ramienia 11 cm, sztuk 2 -pinceta mikrochirurgiczna (1x2 ząbki) odgięta długość ramienia 9,5cm, - sztuk 2 -pinceta mikrochirurgiczna (1x2 ząbki) prosta długość ramienia 9,5cm - sztuk 2 -pinceta anatomicznej (bez zęba), odgięta, końce tępe długość ramienia 9,5cm, -sztuk 4 -pinceta anatomicznej (bez zęba) prosta, końce tępe, długość ramienia 9,5cm, - sztuk 2 -pinceta do szkiełek nakrywkowych, prosta długość ramienia 10,5 cm - sztuk 2 - rozwieracz okulistyczny ze śrubą typ AGRICOLA sztuk 2 - igłotrzymacz Mathieu długość 12,0 cm sztuk 2 -pean prosty 12,0 cm sztuk 2 -pean odgięty 12,5 cm sztuk 2 -sonda dożołądkowa zakończona kulką z końcówką typu Luer a) dla szczurów sztuk 4 b) dla myszy sztuk 4 | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)