INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 27.09.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-14/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-14/12

na remont dźwigu towarowo osobowego

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„W punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił napęd jako „Silnik jednobiegunowy pozwalający na min. 240 włączeń/h. Termistorowe zabezpieczenie silnika , zasilanie 400V/50Hz”.

Prosimy o informacje jaka wciągarka ma być zastosowana – reduktorowa czy też

bezreduktorowa.”

Odpowiedź: Wciągarka bezreduktorowa.

Pytanie 2:

„W punkcie 7 załącznika nr 18 do SIWZ Zamawiający określił wymagania jako Spełnienie wymagań Straży Pożarnej dla dźwigu w budynku wysokim „Zjazd pożarowy awaryjny do wyjścia ewakuacyjnego w przyziemiu w przypadku sygnalizacji pożaru.”

Pytanie dotyczy punktu 18 zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:

TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych