INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel.  22668 52 50

ul. A. Pawińskiego 5                                    fax. 22668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 14.01.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-19/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-19/12

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 – urządzenie do liofilizacji;

Zadanie 2 – układ reaktorów;

Zadanie 3 – sprzęt laboratoryjny do hodowli komórkowej:

- inkubator CO2;

- zbiornik LN2 (naczynie Dewara) do przechowywania próbek;

- sterylizator parowy;

Zadanie 4 – mikroskop do laboratorium hodowli komórkowej

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy: ZP-2401-19/12 – zadanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ  w wyżej wymienionym przetargu:

Zadanie nr 4 – Mikroskop odwrócony do hodowli komórkowych z oprzyrządowaniem sztuk 1.

Pytanie1:Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga rozwiązań opatentowanych i używanych przez jedną konkretną firmę, wskazując tym samym konkretnego producenta – firmę Olympus. Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu zamówienia innego producenta np. firmy ZEISS, który stosuje rozwiązania konstrukcyjne o tej samej funkcjonalności?

Odpowiedź:  Tak, ale zamówienie nie określa producenta, a jedynie wymagania techniczne w związku z tym dopuszcza każdego producenta, którego rozwiązania techniczne spełniają wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 2:Czy Zamawiający dopuści statyw mikroskopu z pokrętłem regulacji siły światła w bocznej części statywu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:Czy Zamawiający dopuści obiektyw 4x plan achromatyczny?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4:Czy Zamawiający dopuści nasadkę trinokularową z regulacją dioptryjną w obu tubusach okularowych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści nasadkę trinokularową z podziałem światła 100/0? Takie rozwiązanie umożliwia lepsze doświetlenie preparatu 
i uzyskanie lepszych zdjęć wykonywanych kamerą.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6:Czy Zamawiający dopuści nasadkę trinokularową z fabrycznie ustawionym centrowaniem położenia łącznika do kamery? Nie jest wtedy konieczne dodatkowe centrowanie łącznika w płaszczyźnie x/y.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7:Czy Zamawiający dopuści kamerę bez funkcji binningu, z czasem odświeżania 30 fps przy rozdzielczości 640x480?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8:Czy Zamawiający dopuści kamerę z binningiem 2x, 4x?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9:Zamawiający wymaga: „Deklaracja Zgodności, na mikroskop do hodowli komórkowych”. Deklaracja Zgodności to dokument potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej odnoszący się do danego produktu a nie do sposobu jego używania np. do hodowli komórkowych. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z Deklaracją Zgodności?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych