nęły następujące pytania:INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 6.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-4/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-4/12

na  dostawę, montaż i podłączenie do mediów fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 – meble laboratoryjne, dygestoria i odciągi miejscowe

Zadanie 2 –Komory laminarne i szafy na odczynniki

Zadanie 3 – Urządzenia chłodnicze

Zadanie 4 - Wyposażenie śluz sanitarnych

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Część  2 –Komora laminarna do pomieszczeń Z-019 i Z-020

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści  komorę o wymiarach 1362mmx838mmx2273

(szer x gł x   wys) i przestrzeni roboczej   1178mmx664mmx724mm (szer x gł x   wys) ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

2. Czy Zamawiający dopuści  komorę z panelem LCD dotykowym z czytelnymi piktogramami

w języku  angielskim?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

3. Czy Zamawiający dopuści  komorę gdzie wnętrze wykonane jest w 100% ze stali

nierdzewnej?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

4. Czy Zamawiający dopuści  komorę z szybą przednią unoszoną odchylaną o 45% z blokadą?

Odpowiedź: NIE

Komora laminarna BIOHAZARD do pomieszczenia Z-002

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści  komorę o wymiarach 1362mmx838mmx1572

(szer x gł x   wys) ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

2.   Czy Zamawiający dopuści  komorę o wymiarach przestrzeni roboczej      1178mmx664mmx724mm (szer x gł x   wys) ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

3. Czy Zamawiający dopuści  komorę wyposażoną w jedną dmuchawę obsługującą dwa filtry?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

4. Czy Zamawiający dopuści  komorę gdzie wnętrze wykonane jest w 100% ze stali

nierdzewnej?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

5. Czy Zamawiający dopuści  komorę z blatem roboczym pełnym nie dzielonym, wnętrze 100%

stal nierdzewna?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

6. Czy Zamawiający dopuści  komorę z kolorowym panelem LCD dotykowym z charakterystycznymi piktogramami?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

7. Czy Zamawiający dopuści  komorę z wyraźną sygnalizacją ( informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV) na panelu LCD ?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych