nęły następujące pytania:INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 6.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-4/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-4/12

na  dostawę, montaż i podłączenie do mediów fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 – meble laboratoryjne, dygestoria i odciągi miejscowe

Zadanie 2 –Komory laminarne i szafy na odczynniki

Zadanie 3 – Urządzenia chłodnicze

Zadanie 4 - Wyposażenie śluz sanitarnych

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytania dotyczą Pomieszczenia Laboratorium Toksykologii Z – 002

Poz.3 Stół wyspowy

Pytanie:

1. W związku z tym, że odpływ wody jak i przyłącza z/c woda przyporządkowane do wyspy znajdują się w odległości 4320mm od ściany, a wyspa w specyfikacji ma długość całkowitą 3820mm, czy Zamawiający życzy sobie przedłużenia tego stanowiska do długości całkowitej 4420mm, tak by swobodnie podłączyć się do instalacji i zostało miejsce na stopę?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

2. Czy w związku z wydłużeniem wyspy Zamawiający życzy sobie wydłużenia nadstawki z długości 1400mm do długości 2000mm?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych