................................................ 					Załącznik nr 2.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Szafa na kwasy i zasady do pomieszczeń Z-017 – sztuk 4

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. | TAK proszę podać |  |
| 2. | 2 drzwi, skrzydłowe, zamykane na zamek, kąt otwarcia minimum 90°, | TAK |  |
| 3. | Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x520x1920 | TAK proszę podać wymiary rzeczywiste |  |
| 4. | Kolor: jasnoszary ( podobny do RAL 7035) | #### TAK |  |
| 5. | 4 wysuwane kuwety z wysokoodpornego polipropylenu, nienasiąkliwe o nośności 30 kg | #### TAK |  |
| 6. | Króciec do wentylacji fi 75mm, brak wentylatora | TAK |  |
| 7. | Wyprodukowane przez zakład z wdrożonym systemem sterowania jakością (np. ISO 9001) wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 8. | ### Podłączenie do wentylacji wraz z niezbędnymi do tego akcesoriami. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)