............................................... 						Załącznik nr 2.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Szafa bezpieczeństwa z sejfem  na odczynniki lotne i łatwopalne do pomieszczenia Z-017-sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. | proszę podać |  |
| 2. | Szafa z drzwiami skrzydłowymi | TAK |  |
| 3. | Min. wymiary (szer.x wys.x gł.) 600x1968x615 | TAK proszę podać |  |
| 4. | Min. 3 półki | TAK proszę podać |  |
| 5. | 1 wanienka zbiorcza z wkładką perforowaną | #### TAK proszę podać |  |
| 6. | Waga do 260 kg. | #### TAK |  |
| 7. | Materiał: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo lakierem epoksydowym | #### TAK proszę podać |  |
| 8. | Kolor: jasnoszary ( podobny do RAL 7035) | TAK proszę podać |  |
| 9. | Odporność ogniowa: 60 minut (FWF 60) certyfikat zgodności z EN 1447-0-1 | TAK |  |
| 10. | Wyposażenie: zabezpieczony przed korozją mechanizm zamykający drzwi, zamki | TAK |  |
| 11. | Króciec do wentylacji (DN 75) z zaworem ogniowym | TAK |  |
| 12. | Kąt otwarcia drzwi 90° | TAK |  |
| 13. | W szafie sejf (z zamkiem szyfrowym) zabezpieczony trwale przed wyjęciem, mieszczący przynajmniej 4 standardowe butelki na odczynniki chemiczne o poj. 1 litr każda | TAK |  |
| 14. | Wyprodukowane przez zakład z wdrożonym systemem sterowania jakością (np. ISO 9001) wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 15. | ### Podłączenie do wentylacji wraz z niezbędnymi do tego akcesoriami | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)