..................................................					Załącznik nr 3.7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Przenośny boks termostatyczny z kontrolerem temperatury do pomieszczenia Z-008 –

sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. Przenośny boks termostatyczny z kontrolerem temperatury, własnym agregatem chłodniczym, zasilany alternatywnie z: - akumulatora; - instalacji samoch; - z sieci 230V/50Hz, - utrzymanie stałej temperatury, możliwość ustawienia i utrzymania temperatury w zakresie od -16°C do +5°C (zadana temperatura utrzymywana jest niezależnie od temperatury otoczenia); - objętość komory min. 25 litrów; - wyświetlacz temperatury na zewnątrz; - moc znamionowa max: 60 W; - masa min. 20 kg; - zasilanie: 230V AC / 50 Hz lub 12V DC; - w zestawie z bezprzewodowym wskaźnikiem do monitorowania temperatury podczas transportu | proszę podać TAK |  |

………………., dn. ……………				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)