INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 15.05.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-8/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-8/12 na

Dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych

Zadanie 2 - aparat stereotaktyczny z pełnym wyposażeniem

Zadanie 3 - system utrzymywania stałej temperatury operowanego zwierzęcia, lupa naczołowa, aparat do suchej sterylizacji, myjka ultradźwiękowa, system oświetlenia pola operacyjnego

Zadanie 4 - narzędzia chirurgiczne

Zadanie 5 - sprzęt drobny

Zadanie 6 - komory laminarne

Zadanie 7 - wyposażenie śluz sanitarnych

Zadanie 8 - komora do eutanazji gryzoni

Zadanie 9 – zestawy  HPLC

Zadanie 10 - szafy powietrzne

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy części 6 – komory laminarne

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości 944mm, jednakże umożliwiającą transport przez standardowe drzwi 900mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści komory o wysokości wewnętrznej 690mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy szerokość robocza komór laminarnych powinna wynosić co najmniej 1250mm?

Odpowiedź: Zgodnie z AIT  - Zał. 6.1 do SIWZ pkt 3

Pytanie:

- Czy zabezpieczenie komory przed obsługą przez niepowołane osoby powinno być zapewnione przez zainstalowaną w urządzeniu stacyjkę z kluczykiem?

Odpowiedź: Zgodnie z AIT  - Zał. 6.1 do SIWZ pkt 10

Pytanie:

- Czy ściana tylna komory powinna być malowana farbami zapobiegającymi powstawaniu refleksów świetlnych?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy komora powinna posiadać przeszklone ściany boczne?

Odpowiedź: Zamawiający w AIT nie stawia specjalnych wymagań

Pytanie:

- Czy w celu podniesienia ergonomii pracy szyba frontowa powinna być pochylona pod kątem 10°?

Odpowiedź: Zgodnie z AIT  - Zał. 6.1 do SIWZ pkt 16

Pytanie:

- Czy dopuszcza się blat dzielony dwu częściowy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy blat powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Czy pod blatem roboczym powinien znajdować się zawór spustowy w celu łatwego usuwania rozlanych cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający w AIT nie stawia specjalnych wymagań

Pytanie:

- Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez komory programu automatycznej dekontaminacji?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy dopuszcza się komorę laminarną o poziomie głośności <60dB?

Odpowiedź: Zgodnie z AIT  - Zał. 6.1 do SIWZ pkt 29

Pytanie:

- Czy komora powinna posiadać sygnalizację optyczną w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz komory powyżej 8°C?

Odpowiedź: Zamawiający w AIT nie stawia specjalnych wymagań

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych