INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 29.05.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-8/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-8/12 na

Dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych

Zadanie 2 - aparat stereotaktyczny z pełnym wyposażeniem

Zadanie 3 - system utrzymywania stałej temperatury operowanego zwierzęcia, lupa naczołowa, aparat do suchej sterylizacji, myjka ultradźwiękowa, system oświetlenia pola operacyjnego

Zadanie 4 - narzędzia chirurgiczne

Zadanie 5 - sprzęt drobny

Zadanie 6 - komory laminarne

Zadanie 7 - wyposażenie śluz sanitarnych

Zadanie 8 - komora do eutanazji gryzoni

Zadanie 9 – zestawy  HPLC

Zadanie 10 - szafy powietrzne

Od jednego z Wykonawców wpłynęły po terminie następujące pytania:

Zad 3.1

Pytanie:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zestawie maty grzewczej o wymiarach 15 x 20 cm? Pozostałe parametry systemu nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: TAK

Zad 3.3

Pytanie:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z 15 sekundowym czasem sterylizacji.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o temperaturze pracy 233oC (450oF) gdzie temperatura kul szklanych stabilizuje się  na poziomie 260 oC +/-  8oC (500 oF +/- 15 oF)?

Odpowiedź: TAK

Zad 3.5

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z lampą led odpowiadający sile świecenia lampy halogenowej o mocy 150 W, o czasie życia diod led do 50 000 h, zużywająca max 30 VA energii i temperaturze barwowej 6000 K?

Odpowiedź: NIE

Zad 10.1

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści szafę o nośności kuwet do 25 kg?

Odpowiedź: TAK

Od innego wykonawcy również po terminie wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości 944mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści komory o wysokości wewnętrznej 690mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

3. Czy dopuszcza się ścianę tylną komory, malowaną farbami zapobiegającymi powstaniu refleksów świetlnych?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

4. Czy dopuszcza się blat dzielony  dwuczęściowy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

5.  Czy zamawiający zrezygnuje  z wymogu posiadania przez komory programu automatycznej dekontaminacji?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

6.   Czy dopuszcza się komorę laminarną o poziomie głośności <60 dB?

Odpowiedź: Zgodnie z AIT  - Zał. 6.1 do SIWZ pkt 29

Pytanie:

7.   Czy dopuszcza się złożenie certyfikatu wydanego przez niezależną, akredytowaną i notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającego przez oferowaną komorę laminarną wymogów norm EN12469 w momencie instalacji urządzenia wraz z protokołami odbioru?

Odpowiedź: NIE

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych