..................................................					Załącznik nr 3.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Myjka ultradzwiękowa z koszem       sztuk 3

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Moc układu grzania minimum 150W | TAK |  |
| 3. | Moc ultradźwiękowa minimum 2 x 160 W/okres | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość pracy generatora minimum 40kHz | TAK |  |
| 5 | Regulacja temperatury w zakresie min. 30-60˚C | TAK |  |
| 6 | Timer pracy w zakresie min. 1-30 minut | TAK |  |
| 7 | Pojemność komory minimum 2,8L | TAK |  |
| 8 | Waga maksymalnie 4,0 kg | TAK |  |
| 9 | Wymiary maksymalne zewnętrzne (długość x szerokość x wysokość) 270x 170x 230mm | TAK |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne wanny minimum (długość x szerokość x wysokość) 240x135x100 mm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)