..................................................					Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wyposażenie śluz sanitarnych osobowych

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret obrotowy z tworzywa , zmywalny nienasiąkliwy, łatwy do dezynfekcji z regulacja wysokości, bez kółek – 4 szt. – kolor biały + 4 szt. –kolor zielony | TAK |  |
| 2 | Automatyczny dozownik do płynów dezynfekcyjnych do rąk -2 szt. - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm szerokość 80, głębokość 220, wysokość 300 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 1000 ml - możliwość uzupełniania płynów ze zbiornika zewnętrznego - mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu - możliwość pełnej sterylizacji - zasilany napięciem 7,5 V (pięć baterii R20) - nadający się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych - możliwość zewnętrznej kontroli poziomu płynu w zbiorniku - uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - możliwość uruchomienia przyciskiem łokciowym | TAK |  |
| 3 | Dozownik na mydło dezynfekcyjne w płynie uruchamiany przyciskiem łokciowym - 4 szt. - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm szerokość 80, głębokość 220, wysokość 300 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 1000 ml - możliwość uzupełniania płynów ze zbiornika zewnętrznego - mechanizm dozujący ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu - możliwość pełnej sterylizacji - nadający się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych - możliwość zewnętrznej kontroli poziomu płynu w zbiorniku | TAK |  |
| 4 | ### Pojemnik montowany do ściany na ręczniki papierowe typu Z– 4 szt., z zapasem ręczników papierowych w ilości 4000 szt. ### - o pojemności do 500 szt. ręczników ### - wykonany z tworzywa ABS ### - z okienkiem do kontroli ilości ręczników ### - o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10mm; szerokość 280, głębokość 145, wysokość 420 | TAK |  |
| 5 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności nie mniejszej niż 12 L – 4 szt. - z odchylaną, szczelną pokrywą - otwierany przyciskiem pedałowym stalowym - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm: średnica 250, głębokość 340, wysokość 400 - wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej - kolor biały - wyjmowalne, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - mocowanie worka w sposób niewidoczny z zewnątrz - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia pojemnika - Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |
| 6 | ### Kosz na zużytą odzież jednorazowego użytku o pojemności nie mniejszej niż 20 l – ### 4 szt. ### - z odchylaną, szczelną pokrywą, - otwierany przyciskiem pedałowym stalowym - wymiary w mm z dokładnością +/- 10 mm: średnica 300, głębokość 400, wysokość 445 mm - wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej - kolor biały - wyjmowalne, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - mocowanie worka w sposób niewidoczny z zewnątrz - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia pojemnika | TAK |  |
| 7 | # Kosz na odpady weterynaryjne i substancje niebezpieczne do pomieszczeń zabiegowych o podwyższonej czystości o pojemności 12 l – # 4 szt. # - wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srebrny ### - z odchylaną, szczelną pokrywą, # - otwierany przyciskiem pedałowym stalowym - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia kosza | TAK |  |
| 8 | ### Pojemnik na zużytą odzież sterylną (do ponownej sterylizacji np. fartuchy) o pojemności nie mniejszej niż 50 l - 4 szt. -z uchylną pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym - wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów - odporny na pękanie - o wymiarach w mm z dokładnością +/- 10 mm szerokość- 350, głębokość 450, wysokość 690 - waga do 3 kg | TAK |  |
| 9 | Wieszak naścienny mocowany za pomocą kołków zmywalny, nienasiąkliwy, co najmniej 6 haczyków - 8 szt. - o wymiarach: szerokość nie mniejsza niż 540 mm, głębokość nie większa niż 80 mm, | TAK |  |
| 10 | Regał naścienny z MDF mocowany za pomocą kołków na składowanie sterylnej odzieży – 2 szt. - pokryty lakierem atestowanym - o wymiarach w mm: szerokość min.500- max 600, głębokość min 350, wysokość minimum 700mm, - trzy półki - odstęp miedzy półkami -minimum 250 mm, regulowany - najwyższa półka z ogranicznikami | TAK |  |
| 11 | Regał naścienny mocowany za pomocą kołków na składowanie sterylnej odzieży, wykonany z materiału typu Solid Surface Kerrock umożliwiający mycie i dezynfekcje – 2 szt. - o wymiarach w mm: szerokość min. 500- max 600, głębokość min 350, wysokość minimum 700mm, - trzy półki - odstęp miedzy półkami -minimum 250 mm, regulowany - najwyższa półka z ogranicznikami | TAK |  |

…………………., dn. …………… 			……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)