### ..........................................						Załącznik nr 1A do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz Informacji Technicznej

| Branża | Wymagania stawiane Wykonawcom | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSERWACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU Z | 1. Wykonywanie prac w zakresie wymiany rurociągów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z zachowaniem szczelności na występujące w rurociągach nadciśnienie. Chodzi tu także o zachowanie szczelności na zakażenia biologiczne. 2. Wykonywanie prac w zakresie regulacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z zapewnieniem wymaganej temperatury, wilgotności, nadciśnienia, głośności 3. Posiadanie lub dysponowanie wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie rurociągów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 4. Zapewnienie 24 godzinnego serwisu. 5. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu 6. Przejęcie konserwacji od obecnego konserwatora bez dodatkowych przerw w pracy urządzeń. 7. Czas reakcji na zgłoszenie awarii. 1,0 godz. 8. Czas naprawy do 4 h (jeśli nie będą wymagane niedostępne w kraju części importowane). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| KONSERWACJA WYTWORNIC PARY I INSTALACJI PARY W BUDYNKU Z | 1. Wykonywanie spawania stali nierdzewnej w osłonie argonu i odpowiednie wyposażenie do takiej pracy. 2. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu. 3. Wykonywanie prac w zakresie konserwacji, naprawy, eksploatacji wytwornic pary firmy CERTUSS Universal 1000 i Junior 350 4. Reprezentowanie IMDiK PAN przy próbach i badaniach wytwornic pary przez Urząd Dozoru Technicznego. 5. Wykonywanie prac w zakresie konserwacji, naprawy, eksploatacji urządzeń współpracujących: pomp, zbiornika wody uzdatnionej, stanowiska do uzdatniania wody, stanowiska do odtleniania wody. 6. Konserwacja instalacji pary w bud. Z. 7. Dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz dysponowanie odpowiednim wyposażeniem technicznym 8. Czas reakcji na zgłoszenie awarii 1,0 godz.. 9. Czas naprawy do 4 h (jeśli nie będą wymagane niedostępne w kraju części importowane). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| KONSERWACJA KLIMATYZATORÓW TYPU „SPLIT” W BUDYNKACH B, C i Z ORAZ CHŁODNI KOMOROWYCH O POJEMNOŚCI OD 6 m³ DO 37 m³ W BUDYNKACH B i C | 1. Posiadanie uprawnień i wyposażenia technicznego do wykonywania takich prac (także z substancjami niebezpiecznymi dla warstwy ozonowej np. czynnik chłodzący R22). 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii 4,0 godz.. 3. Czas naprawy do 1 dnia (jeśli nie będą wymagane niedostępne w kraju części importowane). | TAK TAK TAK |  |
| KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH /podstawowych / NN W BUDYNKU Z | 1. Posiadanie lub dysponowanie odpowiednim wyposażeniem do konserwowania instalacji elektrycznych: oświetleniowych różnych typów wraz z oświetleniem terenu; sieci elektrycznej 230V, 400V, i rozdzielnic piętrowych oraz instalacji z wyłącznikami krańcowymi, instalacji blokady drzwi 2. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu. 3. Posiadanie lub dysponowanie odpowiednim wyposażeniem do konserwowania rozdzielni głównych budynków NN typ SEK licencja AEG lub podobnych z SZR 4. Co najmniej raz w roku sprawdzanie poprawności działania SZR/ samoczynne załączanie rezerwy/ oraz sporządzenie protokółu po sprawdzeniu 5. Czas reakcji od zgłoszenia awarii poza godzinami dyżuru (przystąpienie do naprawy). | TAK TAK TAK TAK TAK Max 120 min |  |
| MONITOROWANIE INSTALACJI – C.O., C.W., C.T. W WĘŹLE W BUDYNKU Z | 1. Prowadzenie codziennego monitorowania stanu instalacji c.o., c.t., c.w. z ewentualną regulacją ciśnienia instalacji i bieżącym przekazywaniem przedstawicielom Zamawiającego informacji o konieczności wykonania napraw i/lub wymiany zużytego wyposażenia oraz monitorowanie i regulacja automatyki węzłów cieplnych. 2. Posiadanie lub dysponowanie wyposażeniem technicznym i osobami z uprawnieniami do wykonywania napraw instalacji c.o., c.w., c.t. wraz z węzłami cieplnymi i instalacjami wewnętrznymi (m.in. zbiornikami c.w., grzejnikami c.o., nagrzewnicami c.t. , przeponowymi zbiornikami wyrównawczymi). | TAK TAK |  |
| KONSERWACJA INSTALACJI SANITARNYCH WODNO - KANALIZACYJNYCH W BUDYNKU Z | 1. Posiadanie lub dysponowanie wyposażeniem technicznym do wykonywania napraw instalacji sanitarnych wewnętrznych. 2. Wykonywanie prac w zakresie konserwacji, naprawy, czyszczenia, uzupełnianie materiału neutralizującego w neutralizatorze ścieków. 3. Posiadanie lub dysponowanie wyposażeniem technicznym do wykonywania takich prac. 4. W przypadku awarii wykonywanie napraw instalacji pod drogami wewnętrznymi. 5. Dokonywanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego uzgodnień ze służbami szpitala SP CSK przy ul. Banacha lub IPPT PAN w sprawie przerw w dostawie wody i napraw w rurociągach łączących obiekty. 6. Uzgadnianie z IPPT PAN zapewnienia rezerwowego zasilania woda dla potrzeb rezonansu magnetycznego w przypadku awarii chłodzenia tego urządzenia oraz braku zasilenia w wodę od strony Szpitala przy ul. Banacha 7. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu. 8. Czas reakcji od zgłoszenia awarii poza godzinami dyżuru (przystąpienie do naprawy). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Max 120 min |  |

.........................................dnia ...............		.......................................

( podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)