INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn.  30.10.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2402-2/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2402-2/12

na usługi konserwacji w budynkach A, B ,C ,D ,E ,G, T, U:

- instalacji wodno-kanalizacyjnych;

- instalacji elektrycznych podstawowych (NN);

- instalacji hydrantów zewnętrznych;

-monitorowanie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła  technologicznego

na terenie  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy

ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku.

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy w pkt V.1.1.2. SIWZ dotyczącym posiadania uprawnień sanitarnych do pracy z instalacjami sanitarnymi zamawiający uzna za spełniające warunki udziału w postępowaniu zaświadczenie pt. „Stwierdzenie do posiadania przygotowania zawodowego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych” wydawane  przez urzędy miasta ?”

Odpowiedź: TAK.  Wymagane wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający uznaje inne uprawnienia sanitarne za spełniające warunki udziału? Jeżeli tak to jakie.”

Odpowiedź: NIE

Od innego Wykonawcy wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

„Potrzebuję informacji o ilości central wentylacyjnych na obiekcie wraz z podaniem typu i ilości powietrza które dostarczają.”

Odpowiedź:

Podajemy ilości powietrza, które dostarczają centrale wentylacyjne dla poszczególnych budynków:

Bud. B

N1 800 Nm³/h                N10 560 Nm³/h                               N20 1900 Nm³/h

N2 700 Nm³/h                 N11 730 Nm³/h                              N21 4570 Nm³/h

N3 1290 Nm³/h                N12 3960 Nm³/h                            N22 450800 Nm³/h

N4 4040 Nm³/h               N13 560 Nm³/h                               N23 940 Nm³/h utrzym. temp.

N5 460 Nm³/h                 N14 2790 Nm³/h                             N25 600 Nm³/h

N6 1100 Nm³/h                N15 2130 Nm³/h                            N26 280 Nm³/h

N7 2910 Nm³                   N16 660   Nm³/h utrzym. temp.     N27 3380 Nm³/h

N8 870 Nm³/h                  N17 1440 Nm³/h                            N28 2820 Nm³/h

N9 3090 Nm³/h                 N18 560 Nm³/h

Bud. C

N1 1950 Nm³/h

N2 980 Nm³/h

N3 2980 Nm³/h

N4 900 Nm³/h

N6 2910 Nm³/h

N7 1800 Nm³/h

N8 3670 Nm³/h

N9 1210 Nm³/h

N10 750 Nm³/h

Bud. D

Klimatyzacja 1000 Nm³/h z utrzymaniem temperatury i wilgotności

N1 1880 Nm³/h

N1 4080 Nm³/h

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych