INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 29.02.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/12

Dotyczy postępowania nr 2403-1/12

na termomodernizację  budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy certyfikat dla firmy w zakresie termomodernizacji może być traktowany zamiennie z wymaganymi referencjami?”

Odpowiedź.

NIE.

Zamawiający przypomina o brzmieniu art. 26 ust.2b ustawy Pzp.:

„ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.”

W związku z powyższym po wypełnieniu jego zapisu Wykonawca posiłkując się §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30. XII 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane -  może przedstawić wykaz robót „osób zdolnych do wykonania zamówienia”.

Pytanie 2:

”w jakim zakresie należy przewidzieć malowanie pomieszczeń po wymianie okablowania i innych robotach?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno - użytkowym "przekazywane pomieszczenia po wykonaniu robót powinny być doprowadzone do stanu jak przed robotami".

Pytanie 3:

„W jakim zakresie należy uzupełnić glazurę w pomieszczeniach po wymianie instalacji wody?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno-użytkowym "przekazywane pomieszczenia po wykonaniu robót powinny być doprowadzone do stanu jak przed robotami".

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych