INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				    tel. 0 22 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                       fax. 0 22 668 55 32

sekretariat@cmdik.pan.pl

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 26.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2403-2/12

Dotyczy postępowania nr 2403-2/12

na termomodernizację  budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

- „Czy dopuszczalne jest osiągnięcie łącznej oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, czy też wymaga się osiągnięcia oszczędności energii odpowiednio dla każdej z tych grup?”

Odpowiedź:

Dopuszcza się, osiągnięcie  łącznego efektu w zmniejszeniu zużycia energii oraz uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego /emisja zanieczyszczeń do atmosfery/, zamierzone oszczędności to:

- oszczędność energii cieplnej /pierwotnej: 3 056 GJ/rok, a ilość unikniętej emisji CO2  związane z oszczędnościami w wyniku realizacji projektu 389 Mg/rok.

Pytanie:

- „Czy dopuszczalne jest ograniczenie wymiany oświetlenia do pomieszczeń często używanych np.  części wspólnej/korytarze, klatki schodowe, pokoje śniadań, WC?”

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem uzyskania zamierzonych łącznych oszczędności:

- oszczędność energii cieplnej /pierwotnej: 3 056 GJ/rok, a ilość unikniętej emisji CO2  związane z oszczędnościami w wyniku realizacji projektu 389 Mg/rok.

Pytanie:

- „Czy dopuszczalne jest wykonanie docieplenia od zewnątrz dla niektórych budynków, a nie tylko od strony zewnętrznej?”

Odpowiedź:

Dopuszcza się ocieplenie od zewnątrz pod warunkiem uzyskania planowanych oszczędności w zużyciu energii. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Inwestor poprosi o stosowne wyliczenia – zgodne z metodologią wynikającą z rozporządzenia o termomodernizacji.

Pytanie:

- „Czy wymaganie aby okna miały współczynnik przenikania ciepła dla całego okna poniżej 1,45 W/m2 K oznacza, że wszystkie istniejące okna PCV mają zostać usunięte jeśli nie posiadają atestu o spełnianiu tego warunku?”

Odpowiedź: NIE – zamierzenia Inwestora ograniczają się do wymiany okien drewnianych.

Pytanie:

- „Czy wymaganie aby grzejniki c.o. były od tego samego producenta i zawory c.o. były od tego samego producenta oznacza, że wszystkie istniejące grzejniki m.in. panelowe mają zostać usunięte jeśli nie spełniają tego warunku?”

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza możliwość pozostawienia istniejących elementów instalacji, pod warunkiem przewidzenia tego w dokumentacji projektowej i osiągnięcia założonych efektów ekologicznych.

Pytanie:

- „Czy wymagana jest wymiana grzejników c.o. np. żeberkowych jeśli daje to tylko niewielkie oszczędności energii cieplnej oraz czy można ograniczyć się do wymiany grzejników rurowych?”

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza możliwość pozostawienia istniejących elementów instalacji, pod warunkiem przewidzenia tego w dokumentacji projektowej i osiągnięcia założonych efektów ekologicznych.

Pytanie:

- „Czy dopuszczalne jest ograniczenie wymiany instalacji c.o. do wymiany zaworów przy pionach, wymiany poziomów w przyziemiu, wymiany instalacji pionów w korytarzach oraz izolacji wymienianej instalacji  i w węźle c.o.?”

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem sporządzenia stosownej ekspertyzy i wynikać to musi z opracowanej dokumentacji projektowej.

Pytanie:

- „Czy dopuszczalne jest ograniczenie wymiany instalacji c.w. do wymiany pionów bez wprowadzania jej do pomieszczeń?”

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem sporządzenia stosownej ekspertyzy i wynikać to musi z opracowanej dokumentacji projektowej.

Pytanie:

- „Czy dopuszczalna jest rezygnacja z węzła cieplnego c.o. w bud. A?”

Odpowiedź: TAK – jeżeli będzie to wskazane w dokumentacji projektowej.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych