INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				    tel. 0 22 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                       fax. 0 22 668 55 32

sekretariat@cmdik.pan.pl

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 26.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2403-2/12

Dotyczy postępowania nr 2403-2/12

na termomodernizację  budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

- „Czy roboty wlane będą prowadzone na zgłoszenie robót czy też na podstawie decyzji o pozwolenie na budowę, o której mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy?”

Odpowiedź:

Większość prac na zgłoszenie z wyjątkiem docieplenia, które będzie wykonane w oparciu o pozwolenie na budowę.

Pytanie:

- „Czy załączone przez Zamawiającego skany dokumentacji technicznej budynków pokrywają się ze stanem fatycznym.”

Odpowiedź:

Dokumentacja odzwierciedla stan z 1997 r. Od tego czasu nastąpiły niewielkie zmiany co wymaga inwentaryzacji dla celów projektowych.

Pytanie:

3.   „Czy kary o których mowa   16 ust. 4 pkt, w przypadku zwłoki w wykonaniu dokumentacji technicznej będą naliczane od wartości całości kontraktu, czy też od wartości dokumentacji technicznej wycenionej w ofercie i znajdującej odzwierciedlenie w umowie.

Odpowiedź:

Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji kary umowne będą naliczane od wartości całego kontraktu.

Pytanie:

4.   „Czy zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2 Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna Cyt. „Planuje się doprowadzenie parametrów ściany zewnętrznej do wymaganych warunków technicznych (wymagany opór cieplny przegrody większy od 4 m2*K/W) przez ocieplenie ściany zewnętrznej o powierzchni 2750,10  m2, płytą Eurothane G o grubości 5cm /lub innym materiałem zapewniającym osiągnięcie efektu ekologicznego/ i współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,0023 [W/(m•K)] wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Pozwoli to spełnić warunki techniczne:

– współczynnik przenikania ciepła 0,225 W/m2 K

- opór cieplny przegrody większy od 4,00 m2*K/W tj. 4,45 m2*K/W.

Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii (z 0,0364 MW na 0,0100 MW zapotrzebowania na moc cieplną)  i straty ciepła (z 258 GJ na 70,93 GJ).” możliwe jest zastosowanie innej metody

docieplenia np. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian wewnętrznych pianą poliuretanową, innym materiałem do ocieplenia od wewnątrz, spełniając przedstawione przez  Zamawiającego warunki?”

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że materiały będą posiadały atesty higieniczne i będą dopuszczone do stosowania.

Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską:

Na str. 6 Programu funkcjonalno-użytkowego

- Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna (B/DSZ1)

[...]

jest:

osiągnięcie efektu ekologicznego/ i współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,0023 [W/(m•K)]

powinno być:

osiągnięcie efektu ekologicznego/ i współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,023 [W/(m•K)]

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych