..................................................				Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Pakiet oprogramowania graficznego do przetwarzania grafiki rastrowej

1 licencja indywidualna

| L.p. | Parametr lub funkcja | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet oprogramowania graficznego przeznaczony do zaawansowanego przetwarzania grafiki rastrowej 2D i 3D, w tym obrazów medycznych w formacie DICOM | TAK |  |
| 2 | Producent i wersja oprogramowania | Proszę podać |  |
| 3 | Nieograniczona w czasie licencja na użytkowanie | TAK |  |
| 4 | Licencja indywidualna dla jednego użytkownika | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy w środowisku operacyjnym przynajmniej Windows 8, Windows 7, OSX, obsługa 64-bitowych systemów operacyjnych | TAK |  |
| 6 | Polska wersja językowa | TAK |  |
| 7 | Funkcja analizowania i przetwarzania 8-, 10-, 12- i 16-bitowych plików DICOM | TAK |  |
| 8 | Funkcja przetwarzania obrazów z plików DICOM na obiekty 3D | TAK |  |
| 9 | Funkcja przeglądania metadanych obrazów w formacie DICOM | TAK |  |
| 10 | Funkcja tworzenia animacji z sekwencji obrazów w formacie DICOM | TAK |  |
| 11 | Zaawansowane narzędzia do projektowania i przetwarzania obiektów 3D | TAK |  |
| 12 | Narzędzia do wykonywania pomiarów i analizy obrazów | TAK |  |
| 13 | Narzędzie do zautomatyzowanego przetwarzania obrazów na podstawie zadanych parametrów | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2013 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)