................................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 sztuka

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | TAK |  |
| 2 | Nazwa producenta sprzętu, model | proszę podać |  |
| 3 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 4 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł x wys.) 300x600x300mm | TAK |  |
| 5 | Maksymalna pojemność min. 70 ml | TAK |  |
| 6 | Zakres obrotów co najmniej 300 -14 000 rpm | TAK |  |
| 7 | Maks. przyspieszenie nie mniejsze niż 20 000 x g | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji temperatury co najmniej w zakresie - 20° - +40 °C | TAK |  |
| 9 | Wirnik kątowy umożliwiający wirowanie co najmniej 24 probówek o objętości 2/1,5 ml przy obrotach nie mniejszych niż 14 000 rpm | TAK |  |
| 10 | Co najmniej 3 charakterystyki rozpędzania i hamowania | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w trybie short | TAK |  |
| 13 | System identyfikacji błędów: -niewyważenia, -niewłaściwie wybranego rotora, -przerwania realizacji zadanego programu | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE – dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)