INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 17.10.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-21/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-21/13

na dostawę zestawu do hipotermii wewnątrznaczyniowej

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw do hipotermii zewnątrznaczyniowej Arctic Sun firmy BARD? Aparat Arctic Sun spełnia wszystkie wymogi podane w SIWZ za wyjątkiem wymogów dotyczących cewników wewnątrznaczyniowych. System kontrolowania temperatury pacjenta Arctic Sun pracuje w oparciu o centralną jednostkę oraz jednorazowe okłady żelowe, które zapewniają bardzo efektywną transmisję temperatury medium chłodzącego do ciała pacjenta. W badaniach klinicznych system Arctic Sun okazał się porównywalnie skuteczny do systemu wewnątrznaczyniowego, będąc jednocześnie systemem nieinwazyjnym”.

Odpowiedź:

Zamawiający w oparciu o doświadczenie własne i opinię ośrodka referencyjnego podtrzymuje zapisy SIWZ – jest zainteresowany jedynie zestawem do hipotermii wewnątrznaczyniowej.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych