INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 18.11.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-24/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-24/13

na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 -  wirówka stołowa z chłodzeniem, wirówka stołowa na eppendorfy z chłodzeniem,

Zadanie 2 – komora do poboru prób,

Zadanie 3 – spektrofotometr,

Zadanie 4 – zestaw mieszający, zestaw mieszająco-reakcyjny

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Zadanie 2 – komora do poboru prób

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, jeśli zaoferowana zostanie komora o wymiarach przestrzeni roboczej nieznacznie odbiegających od pierwotnie wymaganych, mianowicie szerokości 732 mm, głębokości 380 mm oraz wysokości 580 mm?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych