..................................................					Załącznik nr 4.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Zestaw mieszająco-reakcyjny - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
|  | Urządzenie przepływowe do otrzymywania mikro- i nanoemulsji | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Silnik o mocy co najmniej 900W | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji różnych głowic w urządzeniu | TAK |  |
|  | W zestawie głowica homogenizująca do jednostopniowego rozdrabniania o zakresie szybkości od 3 tys. do 26 tys. /min i przepływie od co najmniej 100 do 200dm3/h | TAK |  |
|  | W zestawie głowica młyna koloidalnego do bardzo drobnej homogenizacji o zakresie szybkości co najmniej od 3 tys. do 26 tys. /min i przepływie co najmniej do 200dm3/h | TAK |  |
|  | W zestawie głowica do mieszania zawiesin o zakresie szybkości co najmniej od 3 tys. do 16 tys. /min i przepływie co najmniej do 1000dm3/h | TAK |  |
|  | W zestawie trójstopniowa głowica rotor/stator do bardzo drobnej homogenizacji o zakresie szybkości co najmniej od 3 tys. do 26 tys. /min i przepływie do co najmniej 80dm3/h | TAK |  |
|  | W zestawie zbiornik dwuścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 2 dm3, przyłącza czujnika temperatury, instalacji zwrotnej i zaworu trójdrożnego | TAK |  |
|  | W zestawie pokrywa zbiornika, umożliwiająca pracę w próżni/ nadciśnieniu wraz z uszczelnieniem i zaworem do zbiornika | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 3 tygodni | TAK |  |
|  | - Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | - Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)