INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 19.11.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-25/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-25/13

na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

Zadanie 1 – liofilizator,  komora laminarna, wyparki próżniowe

Zadanie 2 –  mieszadła magnetyczne, homogenizator

Zadanie 3 – kolektor frakcji z kolumnami

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Zadanie 3 – kolektor frakcji z kolumnami

„Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, jeśli zaoferowany zostanie zaawansowany technicznie detektor UV-Vis, jednak bez możliwości skanowania wybranego fragmentu widma przy zatrzymanym przepływie, ale za to aż z czterema niezależnymi kanałami, a więc pozwalający na jednoczesną rejestrację chromatogramów dla czterech długości fali, w zestawie z dedykowaną do niego przepływową celą pomiarową o długości drogi optycznej 0,5 mm?”

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych