INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 21.11.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-25/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-25/13

na dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie wyposażenia laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

Zadanie 1 – liofilizator,  komora laminarna, wyparki próżniowe

Zadanie 2 –  mieszadła magnetyczne, homogenizator

Zadanie 3 – kolektor frakcji z kolumnami

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy Załącznika nr 1.3 do SIWZ (Arkusz informacji technicznej)

Pkt 4.16

1) Czy Zamawiający dopuści tłumik wydechowy zamiast szklanego wykraplacza na wydechu pompy?

Odpowiedź: TAK

Pkt 14

2) Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej i miał na myśli dostarczenie, złożenie i zmontowanie rotacyjnej wyparki próżniowej z agregatem chłodzącym (a nie reaktora)?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych