„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................					Załącznik nr 2.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Mieszadla magnetyczne - sztuk 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem | TAK |  |
|  | Zakres obrotów co najmniej od 100 od 1500 /min | TAK |  |
|  | Zakres temperatury co najmniej od 50 do 500oC | TAK |  |
|  | Możliwość mieszania objętości co najmniej 10 dm3 | TAK |  |
|  | Regulacja parametrów pracy: -temperatury -szybkość mieszania | TAK |  |
|  | Ceramiczna płyta grzejna | TAK |  |
|  | Wymiary płyty grzejnej 200 x 200 mm +/-10% | TAK |  |
|  | Wskaźnik prędkości obrotów na minutę | TAK |  |
|  | Moc grzania min. 1000 Wat | TAK |  |
|  | W zestawie termometr kontaktowy z funkcją mierzenia pH | TAK |  |
|  | W zestawie statyw do termometru wykonany ze stali o długości z zakresu od 40 do 50 cm oraz uchwyt na termometr i łącznik | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
|  | - Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | - Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)