..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Przenośna stacja robocza do posturografii

| Lp. | Nazwa elementu/cechy | Wartość graniczna/opis | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości 1920x1080, podświetlany diodami LED, matowy, |  |
| 2 | Procesor | - Procesor 4 rdzeniowy, 8 wątkowy, zegar 2.4 MHz, 6MB cache, 64 bitowy, - W teście „Cinebench R11.5 CPU multi 64 bit” osiąga przynajmniej 6.94, w teście „Cinebench R11.5 OpenGl 64 bit” osiąga 60.55 fps. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM | - Min. 16 GB, możliwość rozbudowy do min 16GB. DDR3 1600 MHz (Dual Channel) |  |
| 4 | Parametry pamięci masowej | - Zainstalowany dysk twardy 1.5TB / 8Gb SATA III 5400 obrotów HGST. - Zainstalowany dysk SSD – 256 Gb mSATA-III |  |
| 5 | Karta graficzna | - Z pamięcią min 2GB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym, Core: 850 MHz, Memory: 1000 MHz, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 i Shader 5.0. GDDR5, 311.83, Optimus. Moc 60-65 W, Architektura Kepler. |  |
| 6 | Wyposażenie multimedialne | - Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane dwa głośniki |  |
| 7 | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | - 6-cell, 58.8 Wh Lithium-Polymer - Zasilacz o mocy min 120W, kabel zasilający europejski |  |
| 8 | Waga i wymiary | - Waga max. 2.7 kg z baterią, zasilacz max 0.5 kg - Szerokość: max 420 mm - Wysokość: max 30 mm - Głębokość: max 290 mm |  |
| 9 | System operacyjny | - Microsoft Windows 8 Enterprise 64 Bit, Klawiatura International |  |
| 10 | Złącza | - 4 USB 3.0, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio: mikrofon, słuchawki, wyjście liniowe, Czytnik kart pamięci: SD/SDHC/SDXC, PCI-E |  |
| 11 | Sieć | - RJ-45 Ethernet 1GB, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, 4.0 Bluetooth |  |
| 12 | CD/DVD | - Zewnętrzny napęd nagrywarka Blue-Ray slim USB |  |
| 13 | Wymagania dodatkowe | - Wbudowana kamera internetowa HD (30 fps @ 720p), wbudowany mikrofon |  |
| 14 | Gwarancja | - 36 miesięcy |  |

…………………., dn. …………… 2013 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)