..................................................										Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Mikroskop operacyjny samojezdny – 1 szt.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja | Wymagana wartość | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu | Mikroskop operacyjny |  |
| 2 | Przeznaczenie | Mikroskop operacyjny odpowiedni do zabiegów mikrochirurgicznych na gryzoniach, umożliwiający obsługę w trakcie zabiegu bez użycia rąk |  |
| 3 | Obiektyw | apochromatyczny, o stałej ogniskowej 200 mm |  |
| 4 | Całkowite powiększenie | w zakresie co najmniej 5-25x |  |
| 5 | Tubus | Tubusu o zmiennym kącie nachylenia |  |
| 6 | Okular | 12,5 x, możliwość zamontowania okularów o innym powiększeniu, proszę podać dostępne powiększenia okularów |  |
| 7 | Osłony okularu do pracy w szkłach korekcyjnych | TAK |  |
| 8 | Możliwość korekcji wady wzroku operatora | TAK |  |
| 9 | Zmotoryzowane ustawianie ostrości sterowane przy pomocy pedału | TAK, ruch w zakresie min. 40 mm |  |
| 10 | Zmotoryzowany przesuw głowicy w osi XY sterowany pedałem | TAK, zakres min. 40 x 40 mm – proszę podać |  |
| 11 | Możliwość resetowania położenia głowicy w osi XY | TAK |  |
| 12 | Zmotoryzowana zmiana powiększeń sterowana przy pomocy pedału | TAK |  |
| 13 | Sterowanie natężeniem oświetlenia przy pomocy pedału | TAK |  |
| 14 | Oświetlenie pola widzenia | LED |  |
| 15 | Kamera | kolorowa CCD |  |
| 16 | Statyw | podłogowy samojezdny z blokadą kół |  |
| 17 | Instalacja sprzętu | TAK |  |
| 18 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |
| 19 | Gwarancja | min. 12 miesięcy |  |

Oświadczam, że wymienione wyżej  urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

…………………., dn. …………… 2013 roku		              ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)