..................................................				Załącznik nr 3.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Wirówka mieszająca - sztuk 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. w mm (dł. x szer. x wys.) maks. 190x170x115 | TAK |  |
| 4 | Ilość miejsc na probówki jednego rodzaju min. 12 | TAK |  |
| 5 | Zakres pojemności wirowanych probówek min. od 0,2 ml do 2ml | TAK |  |
| 6 | Całkowita ilość miejsc na probówki min. 36 | TAK |  |
| 7 | Kąt odchylenia probówek 45° | TAK |  |
| 8 | Prędkość obrotowa wirnika min. 1000-7000 RPM | TAK |  |
| 9 | Krok wyboru prędkości obrotowej wirnika maks. co 1000 RPM | TAK |  |
| 10 | Ustawiane czasy timera w minutach min.: 0,1; 0,5; 1; 3, 5, 30 | TAK |  |
| 11 | Czas zatrzymania z prędkości max przy pełnym wirniku maks. 5s | TAK |  |
| 12 | Awaryjny czas zatrzymania z prędkości max przy pełnym wirniku maksymalnie 1s | TAK |  |
| 13 | Rotor do PCR na 8-dołkowe stripy 0,2ml |  |  |
| 14 | Ilość poziomów intensywności mieszania min. 6 | TAK |  |
| 15 | Odrębny przycisk krótkiego mieszania | TAK |  |
| 16 | Masa maks. 1,5 kg | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| 19 | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)