..................................................					Załącznik nr 3.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Perycykliczna pompa - sztuk 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Pompa perycykliczna z 2-kanałową głowicą | TAK |  |
| 4 | Wymiary (szer. x gł. x wys.) – maks. 135 mm x 200 mm x 135 mm | TAK |  |
| 5 | 6-rolkowa głowica pompy | TAK |  |
| 6 | Kaseta do węża dla węży o śr. wew. 4,8 x grubość 1,6 mm | TAK |  |
| 7 | Wąż o wymiarach śr. wew. x grubość (mm) 4,8 x 1,6 | TAK |  |
| 8 | Regulacja dwóch parametrów pompy: - bezstopniowe ustawienie prędkości obrotowej od 0 do 100% - nastawianie obrotu w lewo lub w prawo | TAK |  |
| 9 | Regulowany nacisk węża | TAK |  |
| 10 | Głowica pompy obracana o 90° | TAK |  |
| 11 | Napęd – silnik z przekładnią obiegową | TAK |  |
| 12 | Minimalny zakres prędkości przepływu przy średnicy wew. 4,8 mm (ml/min): 9,6-192 | TAK |  |
| 13 | Ciężar maks. 2,0kg | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| 16 | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)