..................................................					Załącznik nr 3.6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Pipetor do pipet serologicznych  -  sztuk 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Pipetor do pipet 0,1-100 ml wykorzystujący wszystkie rodzaje pipet serologicznych, z wymiennym filtrem hydrofobowym o średnicy porów maks. 0,2 µm | TAK |  |
| 4 | Przyciski płynnej regulacji napełniania i opróżniania pipety z funkcją opróżniania grawitacyjnego | TAK |  |
| 5 | Przycisk elektronicznego hamowania prędkości cieczy | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz LED, z informacją przynajmniej o: -prędkości pobierania cieczy -dozowaniu cieczy -poziomie naładowania baterii | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LED maks. po 20 sekundach braku aktywności użytkownika | TAK |  |
| 8 | Możliwość ładowania pipetora w trakcie pracy | TAK |  |
| 9 | Min. sześć ustawień prędkości dozowania i pobierania | TAK |  |
| 10 | Pipetor wykonany z tworzywa opornego na promieniowanie UV, autoklawowalny trzon pipetora | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: akumulator z ładowarką | TAK |  |
| 12 | Stojak ładujący do pipetora | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)