INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 13.05.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-9/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-9/13

na dostawę, montaż i podłączenie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń laboratorium Mazowieckiego Klastra Peptydowego

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

- W związku z warunkami przyłączy do dygestorium na ścianie pomieszczenia nr 728, czy Zamawiający wymaga przeniesienia przyłącza Azotu, Dwutlenku węgla i tlenku węgla na panel instalacyjny pod blatem dygestorium wraz z umieszczeniem wylewek na jego tylnej ścianie? Czy Zamawiający wymaga zamontowania zaworów odcinających tych gazów, na ścianie w tym pomieszczeniu w miejscu zasłonięcia ich gabarytem dygestorium?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- W związku z warunkami przyłączy do dygestorium na ścianie pomieszczenia nr 727, czy Zamawiający wymaga przeniesienia przyłącza Azotu, na panel instalacyjny pod blatem dygestorium wraz z umieszczeniem wylewek na jego tylnej ścianie?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Bardzo prosimy o podanie szerokości sprzętu który ma stanąć w pomieszczeniu 727 pod oknem w celu dobrania szerokości ciągów stołów laboratoryjnych.

Odpowiedź: Szerokość 145 cm

Pytanie:

- Czy wszystkie wyjścia mediów wody ciepłej i zimnej wychodzące ze ścian zakończone korkami mają zostać zakończone zaworkami odcinającymi przez wykonawcę?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania w pozycji nr 15 podwyższonego obrzeża w miejscu wycięcia w blacie ceramicznym, tego typu wymóg można zrealizować technologicznie jedynie poprzez doklejenia obrzeża z innego materiału. Tego typu sytuacja występuje tylko w tej jednej pozycji.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- W związku z istniejącym odpływem przygotowanym pod zlewik ceramiczny w pomieszczeniu 721 (dotyczy pozycji 11 w załączniku 1.3), czy Zamawiający wymaga zamontowania w stole zlewika ceramicznego spełniającego wymogi SIWZ w stole laboratoryjnym wraz z laboratoryjną baterią zimnej wody?

Odpowiedź: TAK

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych